附件：

一、工作站：

主流品牌电脑和主流品牌激光彩色打印机

二、软件：

1、测试：测试6个半规管及生成6个半规管的测试报告

2、显示：头部运动和眼球运动同时且实时的显示，分析数据

通过图形的方式显示头动及眼动曲线

*3、曲线：可同向以及镜像显示头动和眼动曲线

4、指示器：罗盘方向指示器实时显示甩头方向

5、采集数据：软件自动采集并分析

*6、瞬时增益：40ms 60ms 80ms

7、平均增益：0-100ms

8、可显示速度回归曲线及不对称比。

9、测试过程中可记录视频，可回放

10、可记录显性眼震和隐性眼震的扫视波。

11、可测试自发性眼震

三、摄像系统：

*1、可分别测试左眼和右眼。

2、眼罩重量≤40克。

3、防滑圈：硅胶材质，防滑设计；

*4、摄像头分辨率：752*480像素；

5、陀螺仪：1HZ以上；

*6、速度范围：+/-500度/秒；

7、数字摄像头：速率大于400HZ；

8、瞳孔锁定：自动锁定瞳孔中心位置并高速跟踪

9、分辨率：0.01度；

*10、校准：5点激光发射器校准；

11、传输：USB传输