技术参数：

模式：  容量控制通气 、压力控制通气、容控-同步间歇指令通气、压控-同步间歇指令通气、自主呼吸 、适应性支持通气

辅助功能： 手控、药物雾化、纯氧灌注、叹气、窒息通气、酷屏显示（动态肺）、TRC

触发方式： 流量触发、时间切换

标准配套：

1. 湿化器

2.药物雾化

3.气管接头

4.氧传感器

5.氧气连接管

6.模拟肺

7.流量传感器

8.成人气管套件

9.后备电池

10. 呼吸管路支臂

11.操作、维护

12.用户手册

13.台车