| 1 | 呼吸机类型 | 电动电控型有创/无创呼吸机 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 通气模式 | 容量控制通气 压力控制通气 同步间歇指令通气， 压力支持通气 闭环通气模式(PAV或PPS或ASV或SC或NAVA)无创通气模式（NIV,NIV-ST） |
| 3 | 潮气量 | 20-2000ml |
| 4 | 峰值流速 | 0-260升/分钟 |
| 5 | 流速触发灵敏度 | 1-20l/min |
| 6 | 内置电池 | 2小时以上 |
| 7 | 辅助功能 | (一体式)药物雾化、漏气补偿、 |
| 8 | 监测参数 | 吸气阻力, 静态顺应性, 呼气时间常数, AutoPEEP、压力时间乘积, P0.1 |
| 9 | 监测图形 | 动态模拟肺及脱机指示窗实时显示 |
| 10 | 操作界面 | 中文操作，彩色触摸屏 |
| 11 | 气源要求 | 可连接高压氧源和低压氧源 |

呼吸机招标参数