眼压计技术需求

1.测量范围：3mmHg～70mmHg;

2.测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg）

±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）

3.可实现立式和卧式测量

4.无线传输打印数据

5.国产自主品牌

6.手持便携式