唐山市人民医院洁净区域洁净度检测标准

# 技术规范及要求

- 洁净区域要求：

- 手麻科百级手术间两个、烧伤科百级手术间一个，检测温度、相对湿度、压差、噪音、最低照度、照度均匀度、换气次数、送风面最低风速、截面风速、风速不均匀度、空气洁净度、沉降菌。

- 万级手术间十二个，检测温度、相对湿度、压差、噪音、最低照度、照度均匀度、换气次数、送风面最低风速、截面风速、风速不均匀度、空气洁净度、沉降菌。

二、报价要求：

1）中标费用包含检测费、人工费、检测器材费、耗材费、税金等一切费用。

三、资质要求

1）在中国境内注册，具有独立法人资格

2）具有检验检测机构资格认定证书资质

3）供应商具有病原微生物实验室备案证明

4）现场检测人员应进行上岗前培训及考核

5）提供自2019年1月1日以来供应商独立完成的类似项目业绩合同和中标通知书复印件（以有效合同原件、中标通知书原件为加分依据）。

6）参加议价人员须携带报价清单及以上资质证明原件及复印件

7）资料、文件加盖公章，简单装订。

四、付款方式

1) 检测完毕并出具检测报告后，乙方开具合同金额增值普通税发票，甲方支付乙方合同总额90%费用，360日后支付合同总额10%费用。