技术参数要求

用于KARL SRORZ手术内窥镜冷光源系统，该品牌原装配件。

1.纤维导光束，直型接头, 总长度≥230cm， 直径3.5mm，连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形  数量：3

2..纤维导光束，直型接头, 总长度≥300cm，直径4.8mm， 连接光源接口的手持部位为圆柱形  数量：3