需求参数

- 测量参数: 二氧化碳、一氧化二氮（笑气）、5种挥发性麻醉药物

- 响应时间: ＜500毫秒

- 测量原理: 先进的红外技术，副流方法

- 精度: 符合ISO 11196 /英864

- 吸率: 150毫升/分钟

- 显示: 4.8英寸高对比度的电致发光（萨尔瓦多）显示，分辨率240 × 128,二氧化碳波形

- 备用电池: 持续供电1小时的充电电池

- 电压: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- 功率消耗: 操作过程中＜20W

- 输出: RS232接口